|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIRVE SISÄVERKON TARVEKARTOITUS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tämä VIRVE sisäverkon tarvekartoitus on tarkoitettu tehtäväksi rakennuslupavaiheessa yhdessä pelastusviranomaisen kanssa riskikohteissa. Tarvekartoitus on tarkoitettu käytettäväksi lähtötietona sisäverkon suunnittelu ja toteutusvaiheessa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERUSMÄÄRITTELYT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kohde** | Nimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Omistaja/**  **haltija** | Omistaja/haltija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteyshenkilö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kuuluvuus**  **kartoituksen tekijä** | Organisaatio tai Yritys | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteyshenkilö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paikallinen**  **pelastus-**  **viranomainen** | Pelastusviranomainen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteyshenkilö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIRVE sisäver-kon määräy-tyminen (hankinnan perusteet)** |  | Pelastusviranomaisen vaatimus \* (PelL 109 §) | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ei vaatimusta | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Omaehtoinen \*\* | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Virve sisäverkon laajuus** |  | Koko rakennus (kentänvoimakkuus ≥-86 dBm 90 % todennäköisyydellä), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ottaen huomioon, että kuuluvuus on ainakin seuraavissa tiloissa: uloskäytävät, paloteknisten laitteiden hallintatilat ja reitit niille, kellaritilojen sammutusreitit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Muut määritetyt tilat (merkitty liitteenä oleviin kiinteistön pohjapiirustuksiin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Muut vaatimuk-**  **set** |  | | VIRVE sisäverkon sähkönsyöttö on varmennettava | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | 4h | |  | 6h | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Erityisvaatimuksia toistimen sijoitukselle. Mitä? | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| **Esitetyt**  **asiakirjat** |  | Rakennuslupapäätös | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Kohteen piirustukset | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Lähtötietojen**  **kirjaaminen** | Edellä olevat lähtötiedot on kirjattu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perustietojen kirjauspaikka | | | | | | | Päivämäärä | | | | | | | | | | | Pelastusviranomainen | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Perustiedot pelastusviranomaiselle toimittanut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnittelija | | | | | | | Haltijan Edustaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Virve sisäverkon**  **käyttöönotto** | Viranomaisverkon asennustöistä vastaavan hyväksyntä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Asennustyö on tehty tarvekartoituksen mukaisesti ja Suomen*  *Erillisverkot Oy on hyväksynyt toistimen liitettäväksi viranomaisverkkoon.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pvm | | | | | | | | | | allekirjoitus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Asennustyöstä vastaa** | Asennustyöstä vastaavan nimi ja yhteystiedot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\* oltava valmis ennen käyttöönottoa

\*\* VIRVE-käyttäjätahon oman toiminnan varmistamiseen. Tekniset toimintakykyvaatimukset ja laitteiston käyttöajan määrittelee toiminnan harjoittaja